ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НИЗКОВОЛЬТНУЮ КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ

ПО ДОГОВОРУ № ___________________ от "___" ___________20___ г.

СЧЕТУ № _____ от "___" ____________ 20___г.

| Данные о заказчике |
| --- |
| Наименование организации: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон (стационарный, с кодом города): |  |
| e-mail: |  |
| Параметры установки |
| Параметр | требование |
| Марка установки (как указано в проекте либо другой документации) | КРМ, УКМ 58, АКУ, УКРМ, КРМТ, УКМТ, КРМФ, КРМТФ, другая: |
| Тип установки и регулирования | Автоматическая контакторная (стандарт) (коммутация ступеней электромеханическими пускателями) |
|  | Автоматическая тиристорная (коммутация ступеней полупроводниковыми пускателями) |
|  | Автоматическая контакторная фильтровая (с фильтрами гармоник, коммутация ступеней электромеханическими пускателями) |
|  | Автоматическая тиристорная фильтровая (с фильтрами гармоник, коммутация ступеней полупроводниковыми пускателями) |
|  | Нерегулируемая (с ручным вкл./откл.) |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 кВ / 0,44 кВ / 0,46/ 0,525, Другое: |
| Номинальная мощность, квар | Кратно 2,5: |
| Шаг регулирования, квар | От 2,5, кратно 2,5 |
| Необходимость наличия фиксированной (нерегулируемой части) | Нет Да (указать мощность, квар): |
| Вид ввода | Верхний / нижний/ боковой |
| Вводной аппарат | Выключатель нагрузки / автоматический выключатель |
| Ошиновка | Медь / Алюминий |
| Характер нагрузки | Насосы, вентиляторы, двигатели, есть ли в работе частотные приводы, большое количество кранов, устройств плавного пуска, сварочных аппаратов, опишите подробно |
| Тип нагрузки | Резкопеременная/плавная |
| Величина гармоник напряжения, % | 3-я | 5-я | 7-я |
| Величина гармоник тока, % |  |  |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,% |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDI,% |  |
| Характер регулирования | По tg (φ) / по напряжению |
| Необходимость защиты конденсаторов фильтрами гармоник | Нет Да, фильтры с расстройкой на 134 Гц Да, фильтры с расстройкой на 189 Гц Да, фильтры с расстройкой на 210 Гц |
| Степень защиты | IP 21 / IP 54, другая |
| Климат. исполнение и кат. разм. | ХЛ1 / У1 / УХЛ4.2, другое |
| Регион, в котором планируется применение установки |  |
| Цвет по RAL | 7032 (стандарт)/ другой |
| Ограничения по габаритам | Есть/нет | Глубина, мм |
|  |  | Длина, мм |
|  |  | Высота, мм |
|  |  | Особый вариант компоновки: |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |