|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации:** |  | **Факс:** |  |
| **Контактное лицо:** |  | **Электронная почта:** |  |
| **Телефон:** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Наименование конденсаторной установки** |
| КРМ | УКЛ56 | УКЛ57 | УКРМ | АУКРМ | УКРМФ | КРМФ | Другая |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Напряжение** | **Характер регулирования** | **Вводная ячейка** | **Тип** |
| [ ]  | - 6,3 кВ | [ ]  | - по *cos ɸ* | [ ]  | - Слева | [ ]  |  | - Автоматическая |
| [ ]  | - 10,5 кВ | [ ]  | **-** по напряжению | [ ]  | - Справа | [ ]  |  | - Фильтровая  |
|       | - другое | [x]  | **- индикация *cos ɸ*** | [ ]  | - Нет | [ ]  |  | - Нерегулируемая |

|  |
| --- |
| **ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ конденсаторной установки (квар)** |
|  |

|  |
| --- |
| **Мощность (квар) фиксированной части (постоянно включена)** |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 500 | 600 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Мощность (квар) и количество регулируемых ступеней (подключается автомат)** |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
|       |       |       |       |       |       |       |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ввода** | **Тип ввода** | **Вводной аппарат** | **Габариты (ограничения до)** |
| [ ]  | - верхний | [ ]  | - шина | [ ]  | - РВЗ-10/630 | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| [ ]  | - нижний | [ ]  | - кабель | [ ]  | - Вакуум выключатель |       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степень защиты** | **Климатическое исполнение и категория размещения** | **Дополнительная информация** |
| [x]  | * IP 21
 | [ ]  | - УХЛ1 | Гармоники напряжения | THDU, % |       |
| [ ]  | * IP 54
 | [x]  | - У3 | Гармоники тока | THDI, % |       |
| [ ]  | -        | [ ]  | -       | Характер нагрузки |  |  |

|  |
| --- |
| **Примечание** |
| Место для ввода текста. |