|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации:** |  | **Факс:** |  |
| **Контактное лицо:** |  | **Электронная почта:** |  |
| **Телефон:** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование конденсаторной установки** | | | | | | | |
| КРМ | УКЛ56 | УКЛ57 | УКРМ | АУКРМ | УКРМФ | КРМФ | Другая |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напряжение** | | **Характер регулирования** | | **Вводная ячейка** | | **Тип** | | |
|  | - 6,3 кВ |  | - по *cos ɸ* |  | - Слева |  |  | - Автоматическая |
|  | - 10,5 кВ |  | **-** по напряжению |  | - Справа |  |  | - Фильтровая |
|  | - другое |  | **- индикация *cos ɸ*** |  | - Нет |  |  | - Нерегулируемая |

|  |
| --- |
| **ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ конденсаторной установки (квар)** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мощность (квар) фиксированной части (постоянно включена)** | | | | | | | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 600 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мощность (квар) и количество регулируемых ступеней (подключается автомат)** | | | | | | | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид ввода** | | **Тип ввода** | | **Вводной аппарат** | | **Габариты (ограничения до)** | | |
|  | - верхний |  | - шина |  | - РВЗ-10/630 | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|  | - нижний |  | - кабель |  | - Вакуум выключатель |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степень защиты** | | **Климатическое исполнение и категория размещения** | | **Дополнительная информация** | | |
|  | * IP 21 |  | - УХЛ1 | Гармоники напряжения | THDU, % |  |
|  | * IP 54 |  | - У3 | Гармоники тока | THDI, % |  |
|  | - |  | - | Характер нагрузки |  |  |

|  |
| --- |
| **Примечание** |
| Место для ввода текста. |